МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра общей физики

М.В.Иванцивский, О.И.Мешков

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АТОМОВ

Электронный учебник

Новосибирск

2012

Иванцивский М.В, Мешков О.И. Магнитные свойства атомов / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2012. 
Электронный учебник

Обучающий материал (электронный учебник) подготовлен на основе существующей методической разработки («Атомная физика. Методическое пособие к лабораторным работам. Ч. 2. Магнитные свойства атомов» (3-е изд., испр. и доп.). НГУ, Новосибирск, 2008) в соответствии с требованиями и задачами, стоящими перед университетом в рамках Программы развития НГУ. Учебник содержит описания трех лабораторных работ, выполняемых в атомном практикуме физического факультета университета. Для каждой лабораторной работы рассмотрена краткая теория изучаемого явления (простого Зеемана, ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса), обсуждена схема установки, приведено подробное описание порядка проведения измерений. Также рассматриваются некоторые из современных приложений исследуемых явлений.

Пособие предназначено для студентов старших курсов физических и химических специальностей университетов, а также для преподавателей.

Рецензент д-р физ.-мат. наук, куратор практикума по атомной физике НГУ 
О.И. Мешков

Электронный учебник подготовлен в рамках реализации Программы развития НИУ-НГУ на 2009–2018 г.г.

© Новосибирский государственный университет, 2012 
© М.В.Иванцивский, О.И.Мешков, 2012